
椎板咬骨钳的参数和控制价
椎板咬骨钳技术参数
	名称
	型号
	数量

	椎板咬骨钳
	240cm*130度*0.3cm
	25

	椎板咬骨钳
	240cm*130度*0.4cm
	10

	椎板咬骨钳
	240cm*130度*0.5cm
	25

	椎板咬骨钳
	240cm*130 度*0.25cm
	10

	椎板咬骨钳
	240cm*130度*0.2cm
	10

	椎板咬骨钳
	240cm*130度*0.15cm
	10


提供≥1年免费质保。
（二）控制价：最终以符合参数要求的另外三家报价公司中最低价格30.42万元/批作控制价。
PAGE  
1

