## Sheet1
计量检测/校准项目及预估数量：
序号 | 设备名称 | 待检数量 | 备注
1 | 温湿度表、数字式温湿度计、冰箱温度计 | 78
2 | 温湿度采集模块 | 4
3 | 单温温度传感器 | 25
4 | 生物安全运输箱 | 7
5 | 医用冷藏冷冻箱 | 74
6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 9
7 | 红外体温计 | 6
8 | 量筒 | 97
9 | 数显三用恒温水箱 | 10
10 | 恒温恒湿培养箱 | 41
11 | 立式灭菌器 | 6
12 | 冷库 | 1
13 | 药典筛 | 3
14 | pH计 | 1
15 | 电导率仪 | 1
16 | 自动旋光仪 | 1
17 | 离心机 | 7
18 | 电动吸引器 | 9
19 | 体重秤 | 32
20 | 电子天平 | 12
21 | 电子秤 | 12
22 | 水分测定仪 | 1
23 | 生物显微镜 | 1
24 | Ⅱ级生物安全柜 | 8
25 | 洁净工作台 | 1
26 | 酶标分析仪 | 1
27 | 医用注射泵 | 142
28 | 医用输液泵 | 16
29 | 除颤仪 | 9
30 | 氧气吸入器 | 372
31 | 医用超声诊断仪 | 10
32 | 呼吸机 | 11
33 | 麻醉机 | 34
34 | 高频电刀 | 24
35 | 负压吸引器 | 41
36 | 多参数监护仪 | 250
37 | 无创自动测量血压计 | 37
38 | 血压计 | 55
39 | 心电图机 | 8
40 | CT | 1
41 | DR | 10
42 | 压力表 | 65