脉象模拟系统教师机的采购项目

一、控制价

以6万元/台作为控制价

二、需求参数

功能特点要求：

1、集浮取、中取、沉取三种于一身 。

2、可调整并存储所有脉象的脉幅(8 个等级)和脉压（256 等级）值，极大丰富脉象的层次 。

3、各个脉象参数具有出厂默认值。

4、脉象可扩充，最多可扩展到 256 种脉象

5、一条仿真手臂可以自动输出不少于28种脉象，还可升级增加相兼脉。

6、 具有寸关尺3个诊脉部位，触诊时寸、关、尺自动识别并以指示灯显示。（提供产品图片）

7、 液晶屏幕实时显示脉图，屏幕上的脉搏波与脉象完全同步，操作界面友好。

8、 教师机采用无线网络，可以控制所有学生机，控制范围≥200米。

9、 有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由教师机控制；单机时解除联机状态，各学生机可自行进行各脉象训练操作。

10、 具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，适合于脉诊测试，解除清屏状态时，各学生机可显示脉象图。

11、 教师机具有训练模式、综合测试、考试模式三种模式。（提供软件截屏）

12、 模拟手臂采用医用材料制成，贴近于临床。

13、 模拟脉象不少于28种。（提供软件截屏）

14、训练模式下任意选择预置的脉象，屏幕显示脉搏波形、取脉压力、相关文字说明以及脉长图、脉宽图和趋势图，同时仿真手臂同步跳动模拟脉搏波。

15、厂商应具有中医脉象教学实训考核管理系统软件著作权（提供软件著作权证明）

16、个性化设置:支持个性化设置，用户可自定义设置单位名称、1ogo等