
关节内窥镜及其他配件的参数和控制价
（一）需求参数：

关节内窥镜及其他配件技术参数
关节镜（包括镜头、镜鞘、钝头）

其它配件：短套管、短闭孔器

镜头（7个）
1、 规格尺寸 名称：30°关节镜  视场角：（≥75°） 视向角：（30°）工作长度：≥175mm 

2、 关节镜光学性能 ：

设计光学工作距d0≥10mm    

视场角／(°) ≥75°

视向角／(°)30°                 

视场中心角分辨力 3.55C/(°)             

有效景深范围  3~100mm                  

在A标准照明体下的显色指数Ra 80  

在D65标准照明体下的显色指数Ra 80  

照明镜体光效ILeR0.2            

综合镜体光效SLeR0.2                     

综合边缘光效SLe-Z  0.1                 

有效光度率DM  1453                   

单可134°高温高压消毒                                  

镜鞘  (双阀，可旋转）（7个）                                         

1、 直径 ≥5.5mm，工作长度≥175mm，头部角度尺寸30°
2.采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固；

3.多种角度和长度满足临床不同使用需求；

4.支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用。

钝头（闭孔器）（7个）

2、 穿刺锥直径≥3.5mm，工作长度≥180mm  

 2.采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺；

3.卡扣设计，连接牢固，操作感舒适；

4.支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用                                            

短套管（2个）

1.材料为医用硅胶，抗撕裂、高弹力、对人体无毒无刺激，更好的保护人体切口。

2.多种规格型号，满足不同的使用需求。直径可提供4.5mm/5.5mm/6.0mm/7.2mm/8.5mm/8.25mm/10mm.长度可提供45mm/50mm/70mm/72mm/90mm

短闭孔器（2个）

1.材料为医用硅胶，抗撕裂、高弹力、对人体无毒无刺激，更好的保护人体切口。

2.多种规格型号，满足不同的使用需求。
（二）控制价：拟最终以符合参数要求的3家报价公司中最低价格30.3万元/套作控制价。
PAGE  
1

