中医智能辅助诊疗系统需求表

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助诊断系统 | 患者信息特征智能采集 |
| 2 |  | 智能问诊引导 |
| 3 |  | 智能辩证指标 |
| 4 |  | 智能问诊单 |
| 5 |  | 智能推荐处方 |
| 6 |  | 智能推荐证型 |
| 7 |  | 方剂加减药味依据 |
| 8 |  | 智能处方鉴别 |
| 9 | 中医电子病历 | 书写模式智能切换 |
| 10 |  | 病历结构化模板 |
| 11 |  | 中医自然语言处理 |
| 12 |  | 连续诊疗信息 |
| 13 |  | 数据询证化 |
| 14 |  | 中医治法 |
| 15 | 合理用药 | 合理用药检测 |
| 16 |  | 药物重复性检测 |
| 17 |  | 安全剂量检测 |
| 18 |  | 禁用药检测 |
| 19 |  | 慎用药检测 |
| 20 |  | 配伍禁忌检测 |
| 21 | 中医体质辨识 | 智能问卷设计 |
| 22 |  | 舌面象分析 |
| 23 |  | 中医体质判定与分析 |
| 24 |  | 病机分析 |
| 25 |  | 风险预警 |
| 26 |  | 中医调理建议 |
| 27 | 中医知识库 | 症状库 |
| 28 |  | 疾病库 |
| 29 |  | 穴位库 |
| 30 |  | 中药库 |
| 31 |  | 方剂库 |
| 32 |  | 医案库 |
| 33 | 中医预问诊 | 患者信息采集 |
| 34 |  | 智能问诊引导 |
| 35 |  | 中医四诊信息采集 |
| 36 |  | 预问诊报告生成 |
| 37 |  | 预问诊数据同步HIS医生工作站 |
| 38 | 随访系统 | 患者档案管理 |
| 39 |  | 随访计划管理 |
| 40 |  | 随访任务执行 |
| 41 |  | 中医特色随访内容管理 |
| 42 |  | 随访疗效评估 |