计量检测/校准项目及预估数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度表 | 6 |  |
| 2 | 数字式温湿度计 | 90 |  |
| 3 | 4G外置温湿度传感器长探头 | 4 |  |
| 4 | 冰箱温度计 | 1 |  |
| 5 | 工作用玻璃液体温度计 | 9 |  |
| 6 | 超低温记录仪 | 1 |  |
| 7 | 单温温度传感器 | 25 |  |
| 8 | 红外体温计 | 5 |  |
| 9 | 移液器 | 16 |  |
| 10 | 压力表 | 24 |  |
| 11 | 压差表 | 24 |  |
| 12 | 抗震压力表 | 4 |  |
| 13 | 医用压力表 | 9 |  |
| 14 | 医用冷藏冷冻箱 | 104 |  |
| 15 | 数显三用恒温水箱 | 6 |  |
| 16 | 摊片烤片机 | 1 |  |
| 17 | 电热恒温培养箱 | 9 |  |
| 18 | 恒温恒湿培养箱 | 1 |  |
| 19 | 立式灭菌器 | 6 |  |
| 20 | 离心机 | 9 |  |
| 21 | 离心机（温度部分） | 1 |  |
| 22 | Ⅱ级生物安全柜 | 8 |  |
| 23 | 洁净工作台 | 1 |  |
| 24 | 冷库 | 1 |  |
| 25 | 压力式温度计 | 1 |  |
| 26 | 回水金属管浮子流量计 | 1 |  |
| 27 | 双金属温度计 | 1 |  |
| 28 | 电子体重秤 | 18 |  |
| 29 | 体重秤 | 12 |  |
| 30 | 电子计价秤 | 2 |  |
| 31 | 电子台秤 | 9 |  |
| 32 | 台秤 | 1 |  |
| 33 | 电子天平 | 10 |  |
| 34 | 电子天平 | 2 |  |
| 35 | 高频电刀 | 34 |  |
| 36 | 便携式吸引器 | 4 |  |
| 37 | 医用注射泵 | 157 |  |
| 38 | 医用输液泵 | 20 |  |
| 39 | 除颤仪 | 12 |  |
| 40 | 医用超声诊断仪超声源 | 12 |  |
| 41 | 呼吸机 | 8 |  |
| 42 | 麻醉机 | 33 |  |
| 43 | 墙式氧气吸入器 | 696 |  |
| 44 | 氧气瓶用吸入器 | 37 |  |
| 45 | 水份测定仪 | 1 |  |
| 46 | 生物显微镜 | 1 |  |
| 47 | pH计 | 1 |  |
| 48 | 崩解时限仪 | 2 |  |
| 49 | 电导率仪 | 1 |  |
| 50 | 热风循环烘箱 | 6 |  |
| 51 | 药品稳定性试验箱 | 2 |  |
| 52 | 箱式电阻炉 | 1 |  |
| 53 | 自动旋光仪 | 1 |  |
| 54 | 药典筛 | 3 |  |
| 55 | 双能X线骨密度仪 | 1 |  |
| 56 | 多参数监护仪 | 295 |  |
| 57 | 心电图机 | 13 |  |
| 58 | 无创自动测量血压计 | 40 |  |
| 59 | 血压计 | 107 |  |
| 60 | DR | 11 |  |
| 61 | CT | 1 |  |
| 62 | C形臂X线机 | 3 |  |
| 63 | G形臂X线机 | 1 |  |