附
表
	名称
	型号
	单位
	数量

	双关节咬骨钳
	240cm*0.3cm
	把
	20

	双关节咬骨钳
	240cm*0.4cm
	把
	20

	双关节咬骨钳
	240cm*0.5cm
	把
	20

	髓核钳
	240cm*0.45cm
	把
	20

	髓核钳
	240cm*0.35cm
	把
	10

	骨凿
	脊柱用加长0.4cm
	把
	10

	骨凿
	240cm*0.8cm
	把
	20

	骨凿
	240cm*1cm
	把
	30

	骨凿
	240cm*1.2cm
	把
	30

	骨凿
	240cm*1.4cm
	把
	30

	神经剥离子
	1勾1扁
	个
	30

	小S拉勾
	小
	个
	10

	钢丝导引器
	中、小
	套
	10

	骨撬
	中
	把
	20

	骨撬
	小
	把
	20

	螺丝批
	梅花T6
	把
	5

	螺丝批
	梅花T7
	把
	5

	螺丝批
	梅花T9
	把
	30

	螺丝批
	梅花T10
	把
	30

	螺丝批
	梅花T15
	把
	30

	螺丝批
	内六角小
	把
	30

	螺丝批
	内六角大
	把
	30

	头皮夹钳
	
	把
	4

	单头骨挫
	大
	把
	5

	单头骨挫
	中
	把
	5


