- 中央空调新风系统需更换滤网型号、规格及数量表

| 设备型号 | 产品名称 | 产品规格(mm): | 数量（块） |
| --- | --- | --- | --- |
| VAC1014A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
| VACO810A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
| VAE030BH3REFN22TSOANBANBNANNAX | 初效过滤器 G4 | 463*695*46 | 4 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 460*692*381*5 | 4 |
| VAEO30BH3LFDN27TSOANBANBNNNNIN | 初效过滤器 G4 | 463*695*46 | 4 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 460*692*381*5 | 4 |
| VAEO50BH3RFFN22TS0ANBANBNNTyNNN | 初效过滤器 G4 | 493*493*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 490*490*381*5 | 8 |
| VAE105BH3 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 16 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 16 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 16 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 16 |
| VAC1013A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
| VACI114A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 48 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 48 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 48 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 48 |
| VAE105BH3RFEN32TSOANBANBANNNNNN | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
| VACO609A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 |
| VAEO8OB113RFFN22TS0ABANBANN | 初效过滤器 G4 | 575*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 575*595*381*8 | 8 |
| VAC1017A25HW-1 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
| VAC1017A25HW-2 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
|  | 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 |
|  | 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |

- 注：表格内滤网数量为全年采购的滤网总数，按季度分4批进行更换。