
持骨器等器械的参数和控制价
持骨器等器械技术参数
	名称
	型号
	单位
	数量

	中心化持骨钳
	股骨用270
	对
	20

	中心化持骨钳
	上肢用190
	对
	20

	复位钳
	胫骨用
	
	20

	带尖复位钳
	髌骨用
	对
	20

	三齿拉勾
	270*75*30
	把
	20

	四齿拉勾
	270*85*40
	把
	10

	甲状腺拉勾
	
	把
	30

	直角拉勾
	250*67*25单头
	把
	20

	拉勾
	双头（三爪）/直角
	个
	20

	组织拉勾
	同向直角/直角
	对
	20

	骨锤
	250/380g软球平头
	把
	10

	骨锤
	250/500g
	把
	30

	骨锤
	220/270g
	把
	10

	骨膜剥离器
	大
	把
	30

	骨膜剥离器
	中
	把
	30

	骨膜剥离器
	小
	把
	20

	双头骨膜剥离器
	
	把
	10

	骨凿
	14mm
	把
	30

	骨凿
	12mm
	把
	30

	骨凿
	10mm
	把
	30

	骨凿
	16mm
	把
	10

	骨凿
	8mm
	把
	20

	克氏钳
	210*2
	把
	30

	钢剪
	
	把
	10

	钢针剪
	240*3
	把
	20

	植皮刀
	
	把
	10


提供≥1年免费质保。
（二）控制价：拟最终以最低总价格24万元做为这次采购控制价。
PAGE  
1

