关于体态评估及脊柱侧弯筛查系统的需求参数

- 需求参数

1.硬件参数（电子脊柱筛查尺）：

（1）手持式

（2）自带电源

（3）工作环境要求：便于在学校环境下操作

2.软件参数：

（1）支持全程无纸化。

（2）拥有SaaS功能，支持筛查单位进行筛查人员管理，包括筛查人员的设备使用、筛查任务分配等。

（3）支持电子报告自定义，如筛查单位logo，筛查报告下方的筛查单位信息及复查联系方式等内容。

（4）支持两种模式批量录入被测者信息，分别是后台直接导入（Excel录入），进行现场有序筛查。也可以通过后台系统，生成筛查任务码，被测者扫码后通过小程序录入信息后，生成筛查码，以便现场无序筛查。

（5）支持有序筛查模式，支持后台批量下载打印筛查码，进行无序筛查模式。

（6）支持快速筛查，支持补充筛查，支持二次筛查。

（7）测试胸部、腰部、胸腰部的ATR角度，自动判断风险情况。

（8）支持智能生成脊柱侧弯筛查结果的统计报告，可以基于不同单位（学校、社区）或任务，生成不同的综合统计报告，便于进行分类统计及管理。

（9）支持被测者自动获得电子报告。被测者通过前述小程序查看筛查报告。支持后台打印被测者纸质报告下载或打印输出。

（10）支持本地化体态评估，拍摄正面、左侧面、右侧面、背面四张照片，系统自动识别骨性关键点，计算头前倾、前侧倾、高低肩、圆肩、骨盆侧倾、膝超伸、腿型角度。并基于体态风险评估肌肉薄弱与紧张状态。

（11）支持对识别的关键点进行手动修改。

（12）对整体体态风险进行风险评估与预警。

（13）支持后台统计报告的打印输出。

（14）二级管理系统，支持创建管理多个商户。

（15）支持一键导出筛查任务数据至本地。

（16）脊柱筛查支持滑动模式自动生成ATR角度。