
电池供电骨组织手术设备
参数和控制价

（一）需求参数：

电池供电骨组织手术设备参数（电钻）
标准配置清单：

1．空心钻（BL1101)       1件

2．电池                2节

3．充电器              1只

4．消毒通道            1只

5．钻夹头钥匙          1把

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速1100转／分；

4．扭矩4.8牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤40dB；

9．温升≤25℃；

提供≥1年免费质保，质保期后终身维护，收费标准透明。
（二）控制价：以6500元/套作为此次采购控制价（41台合计266500元）
PAGE  
1

