多体位康复床(九段位床、电动升降可折叠) 基本参数:

（1张  最终价格）

1.外形尺寸约:209*65*(50-76)cm;

2.电源电压:AC220V，50Hz;

3.额定输入功率<400 VA;

4.床体升降调节:高度由 50cm 可调至 76cm;

5.电机具有 TUV 和 UL 双认证;

6.配有六键手控器 1 台，可同时控制 2 个推杆线性运动; 7.头板及腿板采用气弹簧调节杆共 3 根，方便头板及腿板在不同体位按摩时的角 度调节;

8.配有 4 只医用万向轮，使得床体移动方便;

9.配有升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固;

10.床体承载力 ≥200kg;

11.材质:主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革 PU 皮;

12.具有国家医疗器械注册证;

13.同时具有 CMA 和 CAL 认证的检测报告和医疗器械检验所检测报告