ICU控温仪的采购项目

一、控制价

以4万元/台作为本次采购参考价（2台合计8万元）。

二、需求参数

1、水温控制范围:4°C-41°C，步进0.1°C.

2、功能模式:手动模式、自动模式。有升温和降温功能。

3、体温监测范围:10°C-45°C，精度:±0.2°C.

4、升降温速率:制冷≥3°C/min，制热≥4°C/min。

5、触摸屏操作便捷。

6、探头异常、水箱缺水、水温超限报警断电保护，声显报警。