
脊柱椎间孔镜微创手术器械需求参数

脊柱椎间孔镜微创手术器械清单
	序号
	产品名称
	类似产品名称
	规格
	数量

	1
	定位针
	定位针(导丝)
	Φ0.8*400mm
	2

	2
	穿刺针
	16G穿刺针
	Φ1.6*200mm
	2

	3
	脊柱微创手术通道扩张管
	扩张管
	Φ2.5*Φ1.0*240mm
	1

	4
	
	扩张管
	Φ5.3*Φ2.7*220mm
	1

	5
	
	扩张管
	Φ7.5*Φ5.5*195mm
	1

	6
	
	扩张管
	Φ8.5*Φ5.5*175mm
	1

	7
	
	U型工作套管
	Φ9.5*Φ8.7*151mm
	1

	8
	
	T型工作套管
	Φ8.5*Φ7.6*168mm
	1

	9
	骨锤
	骨锤
	120g
	1

	10
	骨锯
	环锯(进口料)
	Φ8.5*Φ7.5*171mm
	1

	11
	骨锯
	环锯(进口料)
	Φ8.5*Φ7.5*171mm
	1

	12
	植骨器
	去骨椎
	Φ7*245mm
	1

	13
	骨膜剥离器
	神经剥离子
	Φ2.5*330mm
	1

	14
	骨凿
	骨凿
	Φ2.7*320mm
	1

	15
	骨拉钩
	拉钩
	Φ2.5*330mm
	1

	16
	椎板咬骨钳
	咬骨钳
	手柄
	1

	17
	椎板咬骨钳
	咬骨钳杆
	Φ3.5*320mm(F:3.0MM,40°)
	1

	18
	椎板咬骨钳
	咬骨钳杆
	Φ4.3*320mm(F:4.0MM,40°)
	1

	19
	抓钳
	抓钳
	Φ4.0*330mm
	4

	20
	抓钳
	抓钳
	直钳Φ3.5*330mm
	4

	21
	抓钳
	抓钳
	直钳Φ2.5*330mm
	1

	22
	抓钳
	抓钳
	勺弯Φ2.5*330mm
	1

	23
	抓钳
	抓钳
	勺弯Φ3.0*330mm
	2

	24
	抓钳
	篮钳
	15°Φ2.5*330mm
	1

	25
	抓钳
	弹簧钳
	直头2.5*330mm
	2

	26
	
	器械盒
	
	1

	
	
	
	合计
	合计


PAGE  
1

